Product     Name      委 托 单 位 ：

Customer

检 验 类 别 ：

Test    Category

检 验 报 告

TEST REPORT

集体配餐单位餐饮具清洁度专项抽检

检测结果报告

产 品 名 称 ：

见附件1

南 京 江 北 新 区 市 场 监 督 管 理 局

快 速 检 测

南京海关动植物与食品检测中心

Animal,Plant  and  Food  Inspection  Center  of Nanjing  Customs

样品名称 Sample Name

商标 Brand

委托单位\地址\电话 Customer\Add\Tel.

被抽样单位地址\电话

Sampled Unit\Add\Tel.

任务来源                                                抽样地点

Task from                                           Sampling Location

抽样日期 Sampling date

抽样人员 Sampling staff

姚振洋、赖冬悦

抽样基数 Sample Batch

2023-5-11

2023-5-11

抽样单\委托书编号

Sampling\Applicant No.

2023-5-11

检验项目 Test Items

判定依据 Determined Standard(s)

检验结论 Test Conclusion

南京江北新区市场监督管理局

参照试剂盒检测方法

清洁度

南京盛杰餐饮有限公司 南京市江北新区浦柳路8号C座一层

生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.

食堂后厨

| 样品数量 Sample Quantity |  | 检查封样人员 Checking and Sealing Samples |  | 样品到达日期 Samples arrival date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 封样状态 Sealing state |  | 检验日期 Test Date |  |

| 编制人 Prepare | 谢金彤 | 审核人 Check | 栾军 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核日期 Signature Date | 2023年5月11日 | 抽样专用章 Stamp of Testing |  |

样品经检验，所检项目符合以上标准的要求。

快速检测报告

TEST REPORT

见附件1

附件1

检测结果汇总表

| 表1:餐具清洁度结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 检测值 | 检测标准 | 结果判定 | 样品来源 | 检测日期 |  |
|  | 1 | 餐具 (不锈钢大汤勺) | 清洁度 | 11RLUs | ≤200RLUs | 合格 | 南京盛杰餐 饮有限公司 | 2023-5-11 |  |
|  | 2 | 餐具 (不锈钢碗) | 清洁度 | 2RLUs | ≤200RLUs | 合格 |  |  |  |
|  | 3 | 餐具 (不锈钢餐盘) | 清洁度 | 7RLUs | ≤200RLUs | 合格 |  |  |  |
|  | 4 | 消毒柜内壁 | 清洁度 | 1RLUs | ≤200RLUs | 合格 |  |  |  |
|  | 5 | 不锈钢菜刀 | 清洁度 | 102RLUs | ≤250RLUs | 合格 |  |  |  |
|  | 6 | 砧板 | 清洁度 | 249RLUs | ≤1000RLUs | 合格 |  |  |  |
|  | 7 | 操作台面 | 清洁度 | 74RLUs | ≤200RLUs | 合格 |  |  |  |
|  | 8 | 切菜机出口 | 清洁度 | 176RLUs | ≤500RLUs | 合格 |  |  |  |
| 编制人 Prepare 审核日期 Signature Date |  |  | 谢金彤 2023年5月11 日 |  | 审核人 Check 抽样专用章 Stamp of Testing |  | 栾军 |  |  |